（一）试剂名称：HIV抗体检测试剂（酶联免疫法）

（二）货物主要规格及系统概述：

1、HIV抗体检测试剂（酶联免疫法）

2、规格：96人份/盒包装

3、检测样本：血清

4、连续三年考评敏感性：≥99.9％。参考标准：提供《全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告》的评比结果。（投标人需提供2017年、2018年、2019年《全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告》等技术证明材料）

5、连续三年考评特异性：≥98.9％。参考标准：提供《全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告》的评比结果。（投标人需提供2017年、2018年、2019年《全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告》等技术证明材料）

6、连续三年考评功效性：≥99.3%。参考标准： 提供《全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告》的评比结果。（投标人需提供2017年、2018年、2019年《全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告》等技术证明材料）

7、供货能力：生产企业HIV-1抗体报检合格总量连续三年名列前五，参考2020、2021、2022年《中检院生物制品检定研究所统计报告》。（投标人须提供证明材料）

8、产品通过WHO PQ认证。

9、产品通过CE/FDA或NMPA认证。

（三）货物使用有效期：≥12个月，且能保证到达货物使用单位有效期≥8个月。

综合评分表

| 序号 | 分类 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术分（40分） | 技术参数及规格 | 每一条技术参数不符合扣5分，如偏离8条，本项不得分。 | 40 |
| 2 | 商务分（30分） | 综合实力 | 1.投标人通过ISO13485/ISO9000/ISO9001体系认证，得1分，否则不得分。 证明材料：证书复印件加盖公章，不提供不得分。 | 1 |
|  |  |  | 2.投标人提供生产企业信用等级证书的得1分，高新技术企业证书的得1分，合计2分。 证明材料：证书复印件加盖公章，不提供不得分。 | 2 |
|  |  |  | 3.参与投标的产品使用覆盖面综合情况：参投的产品在全国5个及以上不同地区（地市级及以上）有中标记录的得5分，3-4个地区中标的得3分，1-2个地区中标的得1分，没有中标记录不得分。 证明材料：中标通知书或合同复印件加盖公章，不提供不得分。 | 5 |
|  |  |  | 4.用户反馈配送及技术服务良好，并提供用户反馈意见书，一份得1分，最高3分，不提供不得分。（本项满分3分）。 | 3 |
|  |  | 技术服务方案 | 比较各投标人提供的技术服务方案，方案制定最完善并能较好付诸实施的优的得6分，一般的得3分，中的得2分，差的得1分，不提供方案不得分。 | 10 |
|  |  | 售后服务 | 1.在海南省内具有固定、长期的售后服务机构的得1分,否则不得分。 证明材料：产权证明或租赁合同，提供相关材料复印件并加盖公章。 | 1 |
|  |  |  | 2.所投产品提供售后服务。能够满足招标要求，服务最好，承诺内容最详细、完整，且具有更为优惠可行的售后服务（自行承诺并符合实际状况）优的得7分，一般的得4分，中的得2分，差的不得分。 | 7 |
|  |  |  | 3.所投产品的生产企业出具一份投标产品质量（包括生产、储存等）保证书的得1分 | 1 |
| 3 | 价格分（30分） | 评标基准价的计算：满足招标文件的有效投标报价的最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分计算：投标人投标报价等于评标基准价的，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 |  | 30 |
| 4 | 总分（100分） |  |  | 100 |